ALLEGATO 1 alla Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH – SCHEDA TECNICA DNSH

| SCHEDA TECNICA DNSH - COSTRUZIONE, ESPANSIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Obiettivo DNSH | Elemento di verifica | SI/NO/N.A. | Note (in caso di risposta negativa andranno introdotte e descritte le condizioni tecniche adottate al fine di garantire che l'attività non arreca danno significativo) | Note per la compilazione |
| 1 | 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici | È stata effettuata una valutazione delle emissioni dirette di gas serra del sistema delle acque reflue centralizzato, comprensivo di raccolta (rete fognaria) e trattamento? |  |  | La valutazione potrà ad esempio essere eseguita in accordo con le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento delle acque reflue: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf I risultati dovranno essere condivisi con gli investitori, in caso di richiesta |
| 2 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati considerando quali possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto? |  |  | La valutazione deve essere eseguita considerando le tipologie di rischio individuate nell'Appendice A all'Allegato II Reg.UE 2021/2139 |
| 3 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | Se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici, è stata condotta una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità? |  |  | In caso negativo acquisire tale informazione ai fini della certificazione |
| 4 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | Sono state valutate soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato? |  |  | In caso negativo acquisire tale informazione ai fini della certificazione |
| 5 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | Per i grandi investimenti sono state utilizzate proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri con scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni? |  |  |  |
| 6 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | La valutazione è effettuata ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile? |  |  |  |
| 7 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti è stata basata sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili, tenendo conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio ? |  |  |  |
| 8 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | In caso siano stati individuati importanti rischi climatici, sono state attuate, ovvero previste, "soluzioni di adattamento" (fisiche e non-fisiche) tali da ridurre in modo sostanziale i rischi ? |  |  |  |
| 9 | 2. Adattamento ai cambiamenti climatici | Le soluzioni di adattamento attuate, ovvero previste sono coerenti con i criteri sottoelencati? (a) non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; (b) favoriscono le soluzioni basate sulla natura o si basano, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi; (c) sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; (d) sono monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, vengono prese in considerazione azioni correttive; (e) laddove la soluzione attuata sia fisica e consista in un'attività per la quale sono stati specificati criteri di vaglio tecnico nel presente allegato, la soluzione è conforme ai criteri di vaglio tecnico relativi a "non arrecare danno significativo" (DNSH) per tale attività. |  |  |  |
| 10 | 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | Sono stati individuati ed affrontati i rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico? |  |  | In materia di qualità dell'acqua si consideri l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del Regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE e a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in tale ambito, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti. In caso sia eseguita una Valutazione dell'Impatto Ambientale a norma della Direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della Direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati. |
| 11 | 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | Laddove le acque reflue siano trattate a un livello adatto al riutilizzo nell'irrigazione agricola, sono state definite e attuate le azioni di gestione del rischio necessarie per evitare impatti ambientali negativi ? |  |  | La definizione e attuazione delle azioni di gestione del rischio potrà basarsi sui contenuti dell'allegato II del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. |
| 12 | 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento | Gli scarichi nelle acque recipienti sono conformi ai valori limite di emissione di cui all'Allegato 5 Parte Terza D.Lgs. 152/2006 ? |  |  |  |
| 13 | 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento | Sono state attuate misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico ? |  |  |  |
| 14 | 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento | I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992 e ss.mm.ii. ? |  |  |  |
| 15 | 6. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | È stata eseguita una procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ovvero di verifica di assoggettabilità a VIA, o un equivalente esame conforme alla direttiva 2011/92/UE ? |  |  |  |
| 16 | 6. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | Sono state attuate tutte le necessarie misure di mitigazione e compensazione definite in sede di VIA ? |  |  |  |
| 17 | 6. Protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | Per i siti/operazioni in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione d'impatto e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione? |  |  |  |